# 关于征集正负压系统空压机保养采购的通知

# 我院拟采购建华院区、范西院区、方北院区正负压系统空压机进行维护保养服务：

# 详细采购要求如下：

# 1、供应商给采购人单位提供整个保障整个正负压系统真空泵及空压机能正常运行的技术服务。

# 2、供应商安排经验丰富的技术人员按照设备保养时间进行保养，随叫随到，一旦设备出现故障，供应商在接到采购人通知后马上派人修理，如有特殊故障不能及时进行修复的，需得到甲方同意。

# 3、供应商负责维修范围以内的空压机机油、空滤、油滤、油分、及常规辅材螺丝、垫片更换等，需要小范围拆、装、移时，供应商负责安装和拆除工作，不再另行收取采购人任何费用。

# 4、在协议期内，发现设备及配件损坏，应尽力修复，常规辅材由供应商负责。如需要更换设备及配件的，供应商应提供故障设备及配件清单，经采购人书面确认后，经采购人书面确认三方议价后，确定中标供应商进行维修，购买费用由采购人承担。

# 5、对采购人遇特殊情况临时要求的特别服务，维保人员应在30分钟内到达事发现场。

# 6、供应商应严格遵守采购人的规章制度，并严格遵守随叫随到等故障响应的安全管理规定。

# 7、供应商应提供主要耗材清单报价表，空压机机油、空滤、油滤、油分等。

# 现开始征集或邀请服务商，报名需提供：

# 1、服务商公司证照（符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格要求，具有《医疗器械经营许可证》。）

# 2、业务员授权书及社保缴费证明（由本单位或其控股关系子公司，或本单位委托外服公司购买的近六个月内社保证明）及居民身份证复印件

# 3、服务商法定代表人居民身份证复印件

# 4、承担同类设备更换服务证明（合同复印件或中标通知书）

# 5、服务商工程师团队介绍及相应专业技术资质证明（提供由本单位或其控股关系子公司，或本单位委托外服公司购买的近六个月内社保证明）

# 6、同类设备服务客户名单

# 7、更换方案（含响应时间、交付时间）

以上资料，加上封皮及报名表胶装成册并加盖公章，交至联系人，要求：封皮按照附件一《封皮》，首页按照附件二《报名表》制作。

联系人：王勇

联系电话：15833988818

报名截止时间： 2023年6月22日

报名地址：石家庄市范西路36号石家庄市人民医院 医学装备部

石家庄市人民医院

2023年6月15日

附件一：《封皮》

第    包

项目编码

项目名称

公司名称

业务员姓名        联系电话

附件二：《报 名 表》

报名表

项目编号:        项目名称:

服务商名称：

授权人姓名：               联系电话：

设备名称(注册证名称)：                      型号：

| 序号 | 资料名称 | 页码 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 服务商公司证照 |  |  |
| 2 | # 业务员授权书及社保缴费证明（由社保机构出具在报名单位的近6个月的养老保险证明）及居民身份证复印件 |  |  |
| 3 | # 产品法定代表人居民身份证复印件 |  |  |
| 4 | # 承担同类设备更换服务证明（合同复印件或中标通知书） |  |  |
| 5 | # 服务商工程师团队介绍及相应专业技术资质证明（附由社保机构出具在报名单位的近3年的养老保险证明） |  |  |
| 6 | # 同类设备服务客户名单 |  |  |
| 7 | # 维修方案（含响应时间、交付时间） |  |  |
| 8 | # 其他 |  |  |

附件三：主要耗材清单报价表

| 多功能设备带维保主要耗材明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 分布院区 |
| 空压机 | DWLC25 | 台 | 建华 |
| 空压机 | 权伟 | 台 | 建华 |
| 测流风机 | 1SD810 | 台 | 建华口腔 |
| 空压机 | Gae22P A 8.5 MK5 | 台 | 方北 |
| 空压机 | SOR40M-12.5/SKT/380/5/CM | 台 | 方北氧舱 |
| 空压机 | YS800H | 台 | 方北牙科 |
| 空压机 | XL 10A | 台 | 范西 |
| 空压机油 | 螺杆空压机专用油 | 桶 | 建华、范西、方北 |
| 过滤器 | 精密过滤器T-004系列 | 个 | 建华、范西、方北 |
| 排气筒 | AD402-04 | 个 | 范西 |
| 空滤 | Kqlx-1系列 | 个 | 范西、方北 |
| 油滤 | Jylx-41系列 | 个 | 范西、方北 |
| 真空泵 | RA-0302D-5Z3 | 台 | 建华 |
| 真空泵 | 2BV-5131水环式 | 台 | 范西 |
| 真空泵 | 2X-70A旋片式 | 台 | 范西 |
| 真空泵 | 2BV-5111水环式 | 台 | 方北 |
| 真空泵 | W3型往复式 | 台 | 方北 |
| 电动机 | YE2-132S-4三相异步 | 台 | 范西、方北 |
| 真空泵油 | GS-1高速真空泵油 | 桶 | 建华、范西 |
| 真空泵油 | CD-15W-40机油 | 桶 | 方北 |
| 滑片弹簧 | W3型往复式通用 | 套 | 方北 |
| 电接点真空表 | GDD-16 | 个 | 建华、范西、方北 |
| 备 注 |  |  |  |

| 空压机、真空泵等相关设备维修保养明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌、规格型号 | 年保养/次 | 数量/单位 | 分布院区 |
| 空压机 | 伯格DWLC25 | 3 | 3台 | 建华 |
| 空压机 | 权伟 | 3 | 2台 | 建华口腔 |
| 空压机 | 阿特拉斯.科普柯Gae22P A 8.5 MK5 | 3 | 2台 | 方北 |
| 空压机 | 上海斯可络SOR40M-12.5/SKT/380/5/CM | 1 | 2台 | 方北氧舱 |
| 空压机 | 瑞昇YS800H | 3 | 2台 | 方北口腔 |
| 空压机 | 鑫磊XL 10A | 4 | 2台 | 范西 |
| 真空泵 | 普旭RA-0302D-5Z3 | 3 | 6台 | 建华 |
| 真空泵 | 2BV-5131水环式 | 2 | 2台 | 范西 |
| 真空泵 | 2X-70A旋片式 | 12 | 2台 | 范西 |
| 真空泵 | 2BV-5111水环式 | 2 | 2台 | 方北 |
| 真空泵 | W3型往复式 | 12 | 2台 | 方北 |
| 备 注 | 空压机、真空泵维护保养中的机油、空气滤芯、油滤、油分免费更换。 |  |  |  |