# 关于征集氧气吸引及呼叫系统维修采购的通知

# 我院拟采购建华院区、范西院区、方北院区氧气吸引及呼叫系统驻点维修，氧气吸引、呼叫系统及各病区的二级减压箱进行维修保养服务：

# 详细采购要求如下：

# 1、供应商给采购人单位提供整个氧气系统、吸引系统、呼叫系统工程能正常运行的技术服务。

# 2、供应商安排经验丰富的技术人员全天候驻点值班（设专人值班24小时应急服务），随叫随到，一旦系统出现故障，供应商在接到采购人通知后马上派人修理，如有特殊故障不能及时进行修复的，需得到甲方同意。

# 3、供应商负责维修范围以内的氧气系统、吸引系统、呼叫系统需要小范围拆、装、移时，供应商负责管线安装和拆除工作，不再另行收取采购人任何费用。

# 4、在协议期内，发现设备及配件损坏，应尽力修复，常规辅材由供应商负责。如需要更换设备及配件的，供应商应提供故障设备及配件清单，经采购人书面确认后，购买费用由采购人承担。

# 5、对采购人遇特殊情况临时要求的特别服务，维保人员应在10分钟内到达事发现场。

# 6、供应商应严格遵守采购人的规章制度，并严格遵守全天候驻点值班，随叫随到等故障响应的安全管理规定。

# 7、供应商应提供主要耗材清单报价表，多功能治疗带、氧气终端（国标）、吸引终端（国标）、呼叫系统主机、呼叫系统分机、液晶显示屏、点阵屏、多功能电源插座（五孔）、氧气终端（德标）、吸引终端（德标）等。

# 现开始征集或邀请服务商，报名需提供：

# 1、服务商公司证照（符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格要求，具有《医疗器械经营许可证》。）

# 2、业务员授权书及社保缴费证明（由本单位或其控股关系子公司，或本单位委托外服公司购买的近六个月内社保证明）及居民身份证复印件

# 3、服务商法定代表人居民身份证复印件

# 4、承担同类设备更换服务证明（合同复印件或中标通知书）

# 5、服务商工程师团队介绍及相应专业技术资质证明（提供由本单位或其控股关系子公司，或本单位委托外服公司购买的近六个月内社保证明）

# 6、同类设备服务客户名单

# 7、更换方案（含响应时间、交付时间）

以上资料，加上封皮及报名表胶装成册并加盖公章，交至联系人，要求：封皮按照附件一《封皮》，首页按照附件二《报名表》制作。

联系人：王勇

联系电话：15833988818

报名截止时间： 2023年6月22日

报名地址：石家庄市范西路36号石家庄市人民医院 医学装备部

石家庄市人民医院

2023年6月15日

附件一：《封皮》

第    包

项目编码

项目名称

公司名称

业务员姓名        联系电话

附件二：《报 名 表》

报名表

项目编号:        项目名称:

服务商名称：

授权人姓名：               联系电话：

设备名称(注册证名称)：                      型号：

| 序号 | 资料名称 | 页码 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 服务商公司证照 |  |  |
| 2 | # 业务员授权书及社保缴费证明（由社保机构出具在报名单位的近6个月的养老保险证明）及居民身份证复印件 |  |  |
| 3 | # 产品法定代表人居民身份证复印件 |  |  |
| 4 | # 承担同类设备更换服务证明（合同复印件或中标通知书） |  |  |
| 5 | # 服务商工程师团队介绍及相应专业技术资质证明（附由社保机构出具在报名单位的近3年的养老保险证明） |  |  |
| 6 | # 同类设备服务客户名单 |  |  |
| 7 | # 维修方案（含响应时间、交付时间） |  |  |
| 8 | # 其他 |  |  |

附件三：主要耗材清单报价表

| 多功能设备带维保主要耗材明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 分布院区 |
| 多功能设备带 | SBD-001 | 米 | 建华、范西、方北 |
| 氧气终端 | 国标 | 套 | 方北、范西 |
| 吸引终端 | 国标 | 套 | 方北、范西 |
| 呼叫系统主机 | YH-938 | 台 | 方北、范西 |
| 呼叫系统主机电源 | YH-938 | 个 | 方北、范西 |
| 呼叫系统主机主板 | YH-938 | 个 | 方北、范西 |
| 呼叫系统分机 | YH-669 | 个 | 方北、范西 |
| 呼叫系统分机手柄 | YH-669 | 个 | 方北、范西 |
| 卫生间分机 | YH-6089 | 个 | 范西 |
| 呼叫系统分机 | YH-6207 | 个 | 建华、范西 |
| 呼叫系统分机手柄 | YH-6207 | 个 | 建华、范西 |
| 液晶显示屏 | YH-X245K | 台 | 方北、范西 |
| 点阵屏 | (YH-D208SC) | 台 | 建华、范西 |
| 多功能电源插座 | 五孔 | 个 | 建华、方北 |
| 多功能电源插座 | 九孔 | 个 | 范西、方北 |
| 氧气终端 | 德标 | 套 | 建华、方北 |
| 吸引终端 | 德标 | 套 | 建华、方北 |
| 信息交互管理主机 | YH-997S | 台 | 建华、范西 |
| IP网络医护主机 | YH-927 | 台 | 建华、范西 |
| 网络多媒体控制器 | YH-NC1 | 个 | 建华、范西 |
| 液晶电视 | 高清口 | 台 | 建华、范西 |
| 门口分机 | YH-6127 | 部 | 建华、范西 |
| 门禁分机 | YH-6237 | 部 | 建华、范西 |
| 卫生间分机 | YH-6277 | 个 | 建华、范西 |
| 氧气小阀门 | 常规 | 个 | 建华、范西、方北 |
| 漏电保护器 | 1P-C16 | 个 | 建华、范西、方北 |
| 床头灯 | T5 | 个 | 建华、范西、方*-北 |
| 床头灯开关 | 单开 | 个 | 建华、范西、方北 |
| 二级减压箱减压器（氧气） | JYX-335 | 套 | 建华、范西、方北 |
| 二级减压箱阀门（氧气） | JYX-62 | 个 | 建华、范西、方北 |
| 二级减压箱安全阀（氧气） | JYX-29 | 个 | 建华、范西、方北 |
| 呼叫系统主话机（配YH-938、968主机） | 通用 | 部 | 范西、方北 |
| 呼叫系统副话机（配YH-938、968主机） | 通用 | 部 | 范西、方北 |
| 灯罩 | SBD-001 | 个 | 建华、范西、方北 |
| 备 注 |  |  |  |