关于医疗设备市场调研的公告

经医院研究决定，我院将对以下医疗设备（详见附表一）进行市场调研，了解相关产品的型号、性能、配置、价格等情况，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的生产厂家在规定时间内按附件二要求将资料扫描为PDF文档格式发至邮箱530759147@qq.com。

邮件名称及PDF文档名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件三《设备信息表》以Excel格式随报名资料同一邮件发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。

报名截止时间：2023年9月22日17:30

报名地址：石家庄市范西路36号  石家庄市人民医院范西路院区3号楼1楼综合办公室

联系电话：80916895

石家庄市人民医院

2023年9月15日

附表一：《清单》

| 项目 编码 | 项目 名称 | 数量 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 多普勒外周血管检测仪 | 2 | 诊疗项目：四肢多普勒血流图 适用范围：动脉硬化的早期诊断；心血管疾病的预后评估；外周动脉疾病（PAD）的筛检。 基本功能：1.踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、PWV检测、微循环检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征等 2.三种血压检测方式： 多普勒法测血压、示波法测血压、PPG法测血压。 |
|  | 心肺运动测试系统 | 2 | 诊疗项目：运动心肺功能检查 适用范围：用于临床开展心肺功能检查测试。 - 基本功能：1、运动测力设备：选用电磁负荷功率自行车。功率自行车有精确的功率输出、安全性高;如出现受试者不能耐受,能自行终止运动。 - 2、气体分析及肺功能仪：能同时具备全套标准静态肺功能测定选项的设备。 - 3、血压检测仪：运动血压检测仪自动测量 - 4、心电记录仪：符合要求标准的心电图仪器，满足12导运动心电检测分析系统。 5、脉搏氧饱和度仪：无创伤推算动脉血氧饱和度仪器。 |

附件二：《市场调研表》及《设备资料》（此表为PDF版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

市场调研表

| 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册证号 |  |  | 交货周期 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |
| 市场报价 （万元/x台） |  |  | 优惠价 （万元/x台） |  |
| 质保期 |  |  | 使用年限 |  |
| 收费情况 |  | 物价名称 | 物价编码 | 收费标准 |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 同型号设备 采购情况 |  | 医院名称 |  | 成交价（万元） |
|  |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 专属耗材 | 耗材名称 | 常用型号 | 价格 | 注册证号 |

设 备 资 料

项目编号:             项目名称:

设备名称(注册证名称)：                    型号：

生产厂家：

| 序号 | 资料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 市场调研表 |  |
| 2 | - 医疗器械注册证（设备及该设备所需耗材均需提供）/非医疗器械提供相关说明 |  |
| 3 | 生产厂家营业执照、生产许可证（未显示生产范围的需提供“医疗器械生产产品登记表”） |  |
| 4 | - 使用年限证明文件（设备铭牌照片或说明书等官方文件，需用红线标示使用年限） |  |
| 5 | 报名设备价格证明3份（销售发票或合同） |  |
| 6 | 技术参数 |  |
| 7 | 配置清单 |  |
| 8 | 报名设备型号的产品彩页 |  |
| 9 | 其他补充资料 |  |

附件三：《设备信息表》（此表不列入附件二，为Excel版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

| 项目编号 | 项目名称 | 品牌 | 注册证号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 联系人 | 联系电话 | 设备价格 | 使用年限 | 配套耗材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耗材名称 | 注册证号 | 型号 | 生产厂家 | 耗材价格 |
| 参照 附件一 | 参照 附件一 |  |  | 以注册证产品名称为准 | 与注册证批准型号一致 |  |  |  |  |  | 以注册证产品名称为准 |  | 与注册证批准型号一致 |  |  |