**石家庄市人民医院**

**关于开展压力容器安全阀检测服务**

**市场调研的公告**

根据工作需要，拟对各院区压力容器安全阀检测服务进行市场调研，具体内容如下：

一、项目内容

为建华、方北、范西3院区提供安全阀校验检测服务，服务期3年。

二、项目要求

1.检测机构应具备特种设备检验机构资质许可，检测人员应持有相关职业资格证书。

2.提供安全阀的外观检查、密封性试验、整定压力校验、回座压力校验、出具检验记录与报告。

3.提供安全阀周期检测服务，检测期间负责往返运输及拆装安全阀。

三、参与条件及提供材料

1.营业执照（复印件加盖公章）。

2.产品授权：中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证FD1、FD2（复印件加盖公章）。

3.法定代表人授权委托书和被授权人身份证（法定代表人报名时提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证）。

4.人员证书、社保证明。

以上资料，加上封皮及报名表装订成册并加盖公章，报名时提交医院有关部门。

四、报名时间及联系方式

报名时间：3月19日至3月26日

联系人：孙科，联系电话：13739706041

地址：石家庄市人民医院医疗设备科（石家庄市范西路36号）

附件：安全阀明细表

医疗设备科

2025年3月18日

附件

安全阀明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 通径（mm） | 数量 | 单位 | 单价（元） |
|  | **DA22F-40P** | 15 | 18 | 个 |  |
|  | **DA21F-40T** | 10 | 14 | 个 |  |
|  | **A28H-16** | 25 | 3 | 个 |  |
|  | **YA28X6T/10** | 10 | 1 | 个 |  |
|  | **A28H-16C** | 32 | 6 | 个 |  |
|  | **A17W-16P** | 25 | 6 | 个 |  |
|  | **TYAIA0.30/25** | 25 | 2 | 个 |  |
|  | **DAH-15** | 15 | 1 | 个 |  |
|  | **DA-08** | 8 | 1 | 个 |  |
|  | **A27F-16T** | 8 | 3 | 个 |  |
|  | **AL-150** | 25 | 5 | 个 |  |
|  | **AF-5B-1** | 40 | 1 | 个 |  |
|  | **A28Y-16C** | 25 | 11 | 个 |  |
|  | **DA-15P/B** | 15 | 3 | 个 |  |
|  | **DA-15A** | 15 | 1 | 个 |  |
|  | **A28H-16Q** | 15 | 2 | 个 |  |
|  | **A28H-16Q** | 25 | 2 | 个 |  |
|  |  |  | 80 |  |  |

**备注：上述安全阀数量为上年度数量暂估量，最终数量以实际发生的数量为准。**