方北院区住院楼二层病房加装卫生间工程的询价通知

根据我院方北院区临床科室的病房功能需求，需将住院楼二层4间病房加装4个独立卫生间。要求按照标准卫生间改造，主要涉及新做隔断，地面及墙面防水，上下水管改造，洁具等。现面向社会征集有资质的公司询价，请有资质的公司按上述情况进行费用报名。

1.资质要求：具有相关业务经营范围的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一只需提供营业执照）

2.提供法定代表人授权书以及受托人身份证复印件及联系电话。

3.费用报价书（见附件）

以上资料，请扫描或拍照后将照片打包，于2025年9月28日下午5点前发总务科邮箱。

邮箱：[srmyyhqbzb@126.com](mailto:srmyyhqbzb@126.com)

此次询价征集仅作为我院前期市场调研询价。

联系电话：赵老师 15633663915

附件：病房加装卫生间的工程报价书

总务科

2025年9月25日

报价书

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一套独立卫生间的改造主要工程量 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 新做轻钢龙骨水泥板隔断 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 2 | 隔断粘贴墙面装饰板 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 3 | 单扇钛镁合金门制作安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 灯具安装及布线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 坐便器及洗手盆，地漏安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 拆装吊顶安装上下水 | 米 | 15 |  |  |  |
| 7 | 更换铝扣板吊顶 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 加装排风扇及安装排风管（排风管排至公共卫生间风道） | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 水钻打眼 | 个 | 3 |  |  | 地漏、马桶、洗手盆的下水 |
| 10 | 玻璃贴膜 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 空调开关及照明开关移位安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 地面切割拆除塑胶地板 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 地面及墙面新做防水 | 项 | 1 |  |  | 满足洗澡要求 |
| 14 | 地面抹灰 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 地面贴砖300\*300 | 项 | 1 |  |  | 要求防滑地砖 |
| 16 | 垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 挡水条 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 门口进出的缓坡 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 洗澡热水器 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 增加花洒，扶手 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 注释： 1、以上为一个卫生间的主要改造工程量。 2、要求上报共计4套卫生间的改造报价。 3、如有增加项目明细，可以报价时备注增加。 4、如需现场踏勘，可以联系现场查看。 | | | | | | |

法人或委托代理人：

公司（盖章）：

联系电话：

报价日期： 年 月 日