关于医用耗材市场调研公告

我院拟对一次性使用腹膜透析机管路等耗材进行市场调研，详见附表一，请有意向供应商提供以下资料：

- 一、文件封皮请按附件二准备，资料请按附件三准备，附件四留存备用，附件五发至邮箱。

- 二、注意事项

- 1、产品授权：需为制造商对产品代理或经销资格的授权书

- 2、提供国家医保编码、类别、收费编码。

- 3、现行价格证明：提供河北省医用耗材招采管理系统；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（至少三家）。

- 4、所有复印件原版尺寸，字迹清晰。

- 5、如有配套耗材或软件，请提供相应资质。

- 6、非医疗器械请提供相应依据。

- 以上资料，扫描电子版请在规定时间内发至邮箱srmyyhczj4@126.com，邮件名称：项目编码+项目名称+供应商名称。

- 截止时间：2025年11月12日

- 地址：石家庄建华南大街365号石家庄市人民医院

- 医疗设备科

- 2025年11月5日

附表一：医用耗材明细

| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| SN1105-01 | 一次性使用腹膜透析机管路 | 1、配合自动腹膜透析机使用，用于自动腹膜透析治疗； 2、需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：腹膜透析设备 生产厂家：广东宝莱特医用科技股份有限公司 型号：PD600 3、主要由卡盒、腹腔接头、补液接头、取样接头、止流夹、拉环帽、保护帽、五通接头、四通接头、变径三通接头、直角二通接头、Y型三通接头、连接管、管路等组成。 |
| JZ1105-01 | 一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性使用无菌磨头 | - 1、用于脊柱微创手术及UBE手术中对骨组织的磨削处理； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：手术动力装置 - 生产厂家：重庆西山科技股份有限公司 - 型号：DK-O-MVS - 耗材有效长度：镜下磨头≥300mm；UBE磨头≥110mm； - 4、磨头直径：镜下磨头≥3mm；UBE磨头≥3mm； |
| JZ1105-01 | 一次性使用电子支气管内窥镜导管 | - 用于气道检查、诊断，经鼻和口鼻引导气管插管、引导双腔管置入、引导气管切开插管定位、支气管吸痰及肺泡灌洗，支持氧气和药物治疗、活检采集、其它支气管治疗及支气管镜使用培训等； 2、需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：电子支气管内窥镜系统 生产厂家：Ambu A/S 安保(丹麦)股份 型号：aView1000 - 3、支持型号≥3种： - a.插入部外径≤5.8mm，内部直径≥2.8mm， - b.插入部外径≤5.0mm，内部直径≥2.2mm - c.插入部外径≤3.8mm，内部直径≥1.2mm - 4、手柄符合人体工程学设计：手柄曲率半径设计≤10mm； - 5、视场角（视野）≥85°，视向角≤10°，视场中心角分辨力：1C/(°)，视野景深范围6～50mm。 |
| XT1105-01 | 人工乳房植入体 | - 用于隆乳和乳房再造； - 毛面水滴形； - 基底宽度和高度各不相同的情况下，有120CC～615CC之间不同型号的假体； - 具有普通型和中高型； - 具有中低凸型； - 材质为活力记忆凝胶。 |
| EB1105-01 | 一次性咽喉手术支架 | 1、用于为成人咽喉部手术提供镜头及手术器械导入和操作空间； 2、需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：可视支撑喉镜系统 生产厂家：莱博泰克（大连）科技有限公司 型号：LBTK-H-I100 3、喉部支架角度70°，弧度1.22，弧长215mm； 4、材质为医用聚氯乙烯； 5、环氧乙烷灭菌，无菌包装； 6、双通道设计。 |

| 以下为二次征集 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| EK1022-01 | 经外周中心静脉导管 | 1、用于建立血管通路，采集血样本以及输注药械； - 外径1.9Fr，长度25cm或30cm； - 材质：聚氨酯； - MST穿刺技术、盲穿、导丝引入法等 |
| BL1022-01 | 无水乙醇 | - 用于标本组织的脱水处理 - 乙醇≥99.7% |

| 以下为三次征集 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| HL0925-01 | 移动输液架 | - 用于需下床活动患者； |

附件二：封皮

项目编码

项目名称

公司名称_____________

业务员姓名____________

联系电话 ____________

- 附件三：供应商报名表

| 耗材名称 （注册证名称） |  | 品牌 |  | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 标准 |  |  | 页码 | 审核结果 |
| 公章 | 复印件均加盖公章 |  |  | （此列标注) | ） （此列空白） |
| 报名信息 | 耗材名称（注册证名称） |  |  |  |  |
|  | 规格型号列表 |  |  |  |  |
|  | 注册证号 |  |  |  |  |
|  | 全国医保码、类别、收费编码 |  |  |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |  |
|  | 供应商 |  |  |  |  |
|  | 授权代表人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 医疗器械注册证 | 注册证 |  |  |  |  |
|  | 注册证附表 |  |  |  |  |
|  | 非医疗器械依据 |  |  |  |  |
| 制造商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产许可证 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产产品登记表（国产） |  |  |  |  |
| 供应商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械经营许可证/备案凭证 |  |  |  |  |
| 产品授权 | 制造商授权书（两票） |  |  |  |  |
| 业务员授权 | 业务员法人授权书 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
|  | 被授权人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
| 耗材信息 | 规格型号 |  |  |  |  |
|  | 技术参数 |  |  |  |  |
|  | 配置清单 |  |  |  |  |
|  | 产品说明书 |  |  |  |  |
| 现行价格证明 | 河北省医用耗材招采管理系统(必须提供，如未挂网提供申请文件) |  |  |  |  |
|  | 市内三甲医院合同/随货同行/发票(每个型号必须提供三家近半年内） |  |  |  |  |
| 产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 |  |  |  |  |
|  | 彩页 |  |  |  |  |

| - 附件四：耗材报价表 耗材报价表（此表供应商留存备用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 （注册证名称） | 品牌 | 规格 型号 | 注册证号 | 制造商 | 供应商 | 报价（元） | 计价 单位 |
|  |  |  |  |  |  | 签字： |  | 日期： |  |

- 附件五：耗材信息表

| 耗材信息表（EXCL版，与报名资料一起发邮箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 全国医保编码 | 医保类别 | 收费编码 | 河北省挂网价(元） | 提供价格证明（市内三甲医院合同/随货同行/发票三家）（元） | 提供价格证明用户名称 | 制造商 | 供应商 | 业务员 | 电话 |
|  |  | （注册证名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：不得空项。