关于医用耗材市场调研公告

我院拟对革兰氏阴性菌脂多糖（LPS）检测试剂盒（光度法）耗材进行市场调研，详见附表一，请有意向供应商提供以下资料：

- 一、文件封皮请按附件二准备，资料请按附件三准备，附件四留存备用，附件五发至邮箱。

- 二、注意事项

- 1、产品授权：需为制造商对产品代理或经销资格的授权书

- 2、提供国家医保编码、类别、收费编码。

- 3、现行价格证明：提供河北省医用耗材招采管理系统；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（至少三家）。

- 4、所有复印件原版尺寸，字迹清晰。

- 5、如有配套耗材或软件，请提供相应资质。

- 6、非医疗器械请提供相应依据。

- 以上资料，扫描电子版请在规定时间内发至邮箱srmyyhczj4@126.com，邮件名称：项目编码+项目名称+供应商名称。

- 截止时间：2026年5月14日

- 地址：石家庄建华南大街365号石家庄市人民医院

- 医疗设备科

- 2026年5月12日

附表一：医用耗材明细

| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| JY0512-01 | 革兰氏阴性菌脂多糖（LPS）检测试剂盒（光度法） | - 1、用于体外定量检测革兰氏阴性菌脂多糖含量，辅助革兰氏阴性菌感染的诊断； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：动态试管检测仪 - 生产厂家：湛江安度斯 - 型号：LKM-02-32 - 3、检出限不高于0.02EU/ml - 4、批内CV<10% - 5、有配套质控品 |
| YK0512-01 | 超乳液流套件 | - 1、用于眼科超声乳化手术时的抽吸、灌注液体通道； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：眼科手术设备 生产厂家：博士伦 型号：stellaris-PC - 3、管长2000mm～2500mm； - 4、由积液盒、输注管、排液管、超乳注吸管、气液交换管等组成； - 5、积液盒壳体在装满水时，壳体应无液体渗漏现象；在80KPa的压力条件下，各组件之间连接处应无泄露现象。 |

| 以下为三次征集 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| JY0428-01 | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒（光度法） | - 1、用于体外定量检测真菌（1-3）-β-D葡聚糖含量，辅助深部真菌感染的诊断； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：动态试管检测仪 - 生产厂家：湛江安度斯 - 型号：LKM-02-32 - 3、检出限不高于20pg/ml - 4、批内CV<10% |

附件二：封皮

项目编码

项目名称

公司名称_____________

业务员姓名____________

联系电话 ____________

- 附件三：供应商报名表

| 耗材名称 （注册证名称） |  | 品牌 |  | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 标准 |  |  | 页码 | 审核结果 |
| 公章 | 复印件均加盖公章 |  |  | （此列标注) | ） （此列空白） |
| 报名信息 | 耗材名称（注册证名称） |  |  |  |  |
|  | 规格型号列表 |  |  |  |  |
|  | 注册证号 |  |  |  |  |
|  | 全国医保码、类别、收费编码 |  |  |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |  |
|  | 供应商 |  |  |  |  |
|  | 授权代表人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 医疗器械注册证 | 注册证 |  |  |  |  |
|  | 注册证附表 |  |  |  |  |
|  | 非医疗器械依据 |  |  |  |  |
| 制造商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产许可证 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产产品登记表（国产） |  |  |  |  |
| 供应商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械经营许可证/备案凭证 |  |  |  |  |
| 产品授权 | 制造商授权书（两票） |  |  |  |  |
| 业务员授权 | 业务员法人授权书 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
|  | 被授权人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
| 耗材信息 | 规格型号 |  |  |  |  |
|  | 技术参数 |  |  |  |  |
|  | 配置清单 |  |  |  |  |
|  | 产品说明书 |  |  |  |  |
| 现行价格证明 | 河北省医用耗材招采管理系统(必须提供，如未挂网提供申请文件) |  |  |  |  |
|  | 市内三甲医院合同/随货同行/发票(每个型号必须提供三家近半年内） |  |  |  |  |
| 产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 |  |  |  |  |
|  | 彩页 |  |  |  |  |

| - 附件四：耗材报价表 耗材报价表（此表供应商留存备用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 （注册证名称） | 品牌 | 规格 型号 | 注册证号 | 制造商 | 供应商 | 报价（元） | 计价 单位 |
|  |  |  |  |  |  | 签字： |  | 日期： |  |

- 附件五：耗材信息表

| 耗材信息表（EXCL版，与报名资料一起发邮箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 全国医保编码 | 医保类别 | 收费编码 | 河北省挂网价(元） | 提供价格证明（市内三甲医院合同/随货同行/发票三家）（元） | 提供价格证明用户名称 | 制造商 | 供应商 | 业务员 | 电话 |
|  |  | （注册证名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：不得空项。