关于医用耗材市场调研公告

我院拟对肺结节记忆合金定位弹簧圈等耗材进行市场调研，详见附表一，请有意向供应商提供以下资料：

- 一、文件封皮请按附件二准备，资料请按附件三准备，附件四留存备用，附件五发至邮箱。

- 二、注意事项

- 1、产品授权：需为制造商对产品代理或经销资格的授权书

- 2、提供国家医保编码、类别、收费编码。

- 3、现行价格证明：提供河北省医用耗材招采管理系统；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（至少三家）。

- 4、所有复印件原版尺寸，字迹清晰。

- 5、如有配套耗材或软件，请提供相应资质。

- 6、非医疗器械请提供相应依据。

- 以上资料，扫描电子版请在规定时间内发至邮箱srmyyhczj5@126.com，邮件名称：项目编码+项目名称+供应商名称。

- 截止时间：2026年6月3日

- 地址：石家庄建华南大街365号石家庄市人民医院

- 医疗设备科

- 2026年6月1日

附表一：医用耗材明细

| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| XW0601-01 | 肺结节记忆合金定位弹簧圈 | - 1、用于手术前，在影像引导下对肺结节病灶部位进行定位； - 2、手术所需弹簧圈长度15～24mm； - 3、医用镍钛记忆合金材质； |

| - 以下为二次征集 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| HX0527-01 | 一次性使用心电电极 | - 配合无创血流动力学监测使用； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：无创血液动力学监测仪 - 生产厂家：深圳市麦德安医疗设备有限公司 - 型号：Bioz-2011-101 - 3、由海绵基衬、电极扣、电极芯、导电胶等组成； - 4、电极对10Hz交流阻抗应不大于3KΩ； - 5、电极对两端的电压变化应不大于100mV。 |
| FK0527-01 | 超声治疗增强定位组件 | - 用于聚焦超声消融手术治疗子宫肌瘤、子宫腺肌病等妇科良性疾病。 - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：高强度聚焦超声肿瘤治疗系统 - 生产厂家：重庆海扶科技股份有限公司 - 型号：JC型和JC200 - 3、包含：声窗定位球、体位护垫罩、真空脱气帽、适型隔离膜等。 |
| YK0527-01 | 飞秒激光角膜屈光治疗机— 一次性使用无菌治疗包 | - 1、用于飞秒激光屈光手术； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：飞秒激光角膜屈光治疗机 - 生产厂家：卡尔蔡司 - 型号：VisuMax - 3、一次性使用； - 4、符合飞秒激光角膜屈光治疗机要求参数 |

| 以下为三次征集 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| SW0519-01 | 脱细胞基质周围神经修复膜 | - 1、用于用于无实质性缺损或经吻合的周围神经损伤的修复； - 2、脱细胞神经基质材料，可有效保留神经细胞外基质微营养成分，形成神经再生微环境可有效促进神经再生； - 3、 具有良好的力学性能，可任意卷曲，满足不同尺寸损伤神经的需要； - 4、植入体内后3个月内可完全降解，降解产物为氨基酸和水。 |
| SW0519-01 | 去细胞同种异体神经修复材料 | - 1、用于修复各种原因所致的1-5cm外伤性感觉神经缺损； 2、尺寸：1.5mm±0.5mm×20mm±1.0mm， 5.0mm±1mm×60mm±1.0mm； 3、力学性能：断裂力5N，断裂伸长率10%，缝合力5N； 4、无菌； - 5、总蛋白含量5%-15% |

附件二：封皮

项目编码

项目名称

公司名称_____________

业务员姓名____________

联系电话 ____________

- 附件三：供应商报名表

| 耗材名称 （注册证名称） |  | 品牌 |  | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 标准 |  |  | 页码 | 审核结果 |
| 公章 | 复印件均加盖公章 |  |  | （此列标注) | ） （此列空白） |
| 报名信息 | 耗材名称（注册证名称） |  |  |  |  |
|  | 规格型号列表 |  |  |  |  |
|  | 注册证号 |  |  |  |  |
|  | 全国医保码、类别、收费编码 |  |  |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |  |
|  | 供应商 |  |  |  |  |
|  | 授权代表人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 医疗器械注册证 | 注册证 |  |  |  |  |
|  | 注册证附表 |  |  |  |  |
|  | 非医疗器械依据 |  |  |  |  |
| 制造商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产许可证 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产产品登记表（国产） |  |  |  |  |
| 供应商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械经营许可证/备案凭证 |  |  |  |  |
| 产品授权 | 制造商授权书（两票） |  |  |  |  |
| 业务员授权 | 业务员法人授权书 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
|  | 被授权人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
| 耗材信息 | 规格型号 |  |  |  |  |
|  | 技术参数 |  |  |  |  |
|  | 配置清单 |  |  |  |  |
|  | 产品说明书 |  |  |  |  |
| 现行价格证明 | 河北省医用耗材招采管理系统(必须提供，如未挂网提供申请文件) |  |  |  |  |
|  | 市内三甲医院合同/随货同行/发票(每个型号必须提供三家近半年内） |  |  |  |  |
| 产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 |  |  |  |  |
|  | 彩页 |  |  |  |  |

| - 附件四：耗材报价表 耗材报价表（此表供应商留存备用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 （注册证名称） | 品牌 | 规格 型号 | 注册证号 | 制造商 | 供应商 | 报价（元） | 计价 单位 |
|  |  |  |  |  |  | 签字： |  | 日期： |  |

- 附件五：耗材信息表

| 耗材信息表（EXCL版，与报名资料一起发邮箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 全国医保编码 | 医保类别 | 收费编码 | 河北省挂网价(元） | 提供价格证明（市内三甲医院合同/随货同行/发票三家）（元） | 提供价格证明用户名称 | 制造商 | 供应商 | 业务员 | 电话 |
|  |  | （注册证名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：不得空项。